문서번호	정수시설과-6276
결재일자	2019.6.7.
공개여부	부분공개(3 5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박희정		김희수	06/07 양영민
협조

2019년 5월 유량계설비 월간점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 5월 유량계설비 월간점검 결과보고

우리 정수센터 내 유량계 시설물에 대한 월간점검을 실시하고 그 결과를

아래와 같이 보고함.

□ 관련 근거

○ 유량계 업무처리지침〔본부장 방침, 누수방지과-5117호(2014.09.01.)〕

- 제 3장 유량계 유지관리, 6절 점검 및 보수 나. 정기점검(월 1회 월간점검)

□ 점검 개요

○ 점검대상 : ***************************************

○ 점검기간 : 2019. 5. 1. ~ 2019. 5.31.

○ 점 검 자 : *************

○ 점검내용

외함 및 전원설비 상태

전송설비·계측설비 동작 상태

유량계실 배수펌프 상태 등

□ 점검 결과

○ 각 유량계 점검 결과

종 류	설치개소	관경(mm)	설치 연도	형식	점검 결과
*******	****	****************	*********	**	*********
*********	****	***************** ***********************	*********	****** *****	*********
********	****	***************** **************	****	**	*********

※ ********************************

사    유 : 고도정수처리시설 개선공사(※ 붙임문서 참조)

기    간 : *************************************

수    량 : 5대

・**********************************************************

・**********************************************************

・***********************************************************

・*********************************************************

・*********************************************************

○ 향후 시설점검 계획(일상 및 정기 점검)

유량계 : 전송설비 동작상태 및 유량계실 환경관리 등 지속

시스템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등 지속

○ 현장 점검 사진

*******************************************************************************************************************************************************

붙임 : 1. 고도정수처리시설 개선공사에 따른 정수처리시설 운영계획 1부.

2. (상수도사업본부)상반기 취송수유량계 교정검사 결과 1부.  끝.