＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제 목	2019년 역류방지밸브설치 추진실적(1월~5월) 제출

1. 급수설비과-851(2019. 1. 28.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 2019년 역류방지밸브 추진실적(1월~5월)을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 2019년 5월 역류방지밸브 설치 실적

구분	종류	합계	만기 교체시 설치	고장 계량기 교체시 설치	급수공사 (신설)	급수공사(개량)	누수 복구	관로정비 및 기타
밸브 종류	계	1,078	581	0	487	0	10	0
	13mm	1,049	581	0	468	0	0	0
	20mm	0	0	0	0	0	0	0
	25mm	2	0	0	0	0	2	0
	30mm	0	0	0	0	0	0	0
	40mm	1	0	0	0	0	1	0
	50mm	0	0	0	0	0	0	0
	부착형 보호통(13)	12	0	0	10	0	2	0
	부착형 보호통(20)	14	0	0	9	0	5	0

붙임  2019년 역류방지밸브 설치월보 및 설치대장(1월~5월) 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	백창진		담당주사	송종학		시설관리과장	06/07 편병률
협조자
시행	시설관리과-10495	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(6)