문서번호	시설관리과-11278
결재일자	2019.6.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
한규수		김남구	06/07 이경희
협조

준공 시행 검토 보고

-화곡역~화곡로 입구교차로 배수관 부설공사-

2019. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

준공 시행 검토 보고

「화곡역~화곡로 입구교차로 배수관 부설공사」

우리사업소에서 시행 완료한 「화곡역~화곡로 입구교차로 배수관 부설공사」에 대하여 서울시설공단으로부터 준공검사서류가 제출되어 검토후 정산시행코자 보고드림

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 화곡역 ~ 화곡로 입구교차로 배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=150~700㎜, L=1,533m

○ 공사기간 : 2018. 4. 9. ~ 2019. 5. 31.

○ 계약금액 : 금1,572,340,000원

○ 수 급 자 : 국현종합건설(주)  대표 김 순 희

○ 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독2처)  정우영

Ⅱ		보고 내용

○ 정산차수 : 3회-최종

○ 공사기간 : 2019. 4. 12. ~ 2019. 5. 31.

○ 정산시행 : D=400~700㎜, L=124m

○ 정산요청금 : 금1,572,340,000원

계약금액	1차 정산액	2차 정산액	금회 정산액	누계 정산금액	집행잔액	비고
1,572,340,000	299,200,000	1,012,770,000	260,370,000	1,572,340,000	0

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 사후정산 보험료등 반영여부 : 이상없음

○ 관급자재 입,출고 확인 결과 : 입,출고 확인 완료

○ 사급자재정산 수량 확인결과 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 기타 사항 : 이상없음

Ⅲ		조치 의견

○ 상기와 같이 감독기관인 서울시설공단으로부터 제출된 준공검사(감독) 조서 및        사후정산 보험료와 산업안전보건관리비 지출내역 확인 결과 적정하여 아래와         같이 준공처리코자 함

○ 최종정산 지출현황

계약금액	1차 정산액	2차 정산액	금회(3차) 정산액	누계 정산금액	집행잔액	비고
1,572,340,000	299,200,000	1,012,770,000	260,370,000	1,572,340,000	0

( 단위 : 원 )

○ 예산과목별 지출현황

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후송배수관 정비공사)

○ 위 내용과 같이 정산내역 검토결과에 따라 정산 시행코자 합니다.

붙 임  1. 준공검사(감독) 조서 제출 공문 1부

2. 준공검사(감독) 조서 1부

3. 준공내역서(화곡역 입구교차로) 1부

4. 준공검사원(화곡역 입구교차로) 1부

5. 관급자재정산서 1부

6. 고용산재 완납증명서 1부.  끝.