	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	흑석3구역 기반시설 공사에 따른 소방용수시설 임시폐전대상 알림 및 관리 철저 강조

1. 관련문서

가. 재난관리과-2489(2019.05.03.)호 『흑석3재정비촉진구역 주택재개발사업 중 소방용수시설 이설 신청』

나. 노량진119안전센터-2098(2019.05.16.)호 『흑석3구역 기반시설 공사에 따른 소화전 이설 예정지 제출』

2. 흑석3구역 기반시설공사로 인한 이설 진행에 따라 소방용수시설 임시폐전대상 알림 및 관리 철저를     알리오니, 해당 센터에서는 소방용수시설 변경사항을 119행정정보시스템에 빠짐없이 등록 및      관리하여 현지급수체계 확립에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 및 사유 : 총 2개소

연번	관할	기준일	대 상(상세 붙임참조)	사 유	비 고
1	노량진	2019. 6. 7.	지상식(2420호) 2개소	흑석3구역 기반시설공사로 인한 지장물 이설	임시폐전. 준공전까지 이설 완료

※ 총 이설대상은 3개소 – 1개소(구 2212호 위치 소화전) 추가 이설 및 추후 신설 소화전번호 부여

나. 조치사항

1) 해당 대상 임시폐전으로 행정정보시스템 변경 등록 및 관리

2) 해당센터 이설예정지 선정결과에 따라 원인자부담 이설

3) 이설 등 원상복구 후 관할센터 검수 등

붙 임  1. 임시폐전대상 목록 1부.

2. 소방용수시설 이설신청서 1부. 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
★담당자	박인철		대응총괄팀장	김정수		재난관리과장	06/07 최광열
협조자
시행	재난관리과-3178	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19) 동작소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-842-1195	/전송		/	inchul1020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)