화재취약대상 간부 현장확인 결과 (한국지역난방공사)

확인일시 : 2019.06.07.

1. 확인대상

대 상 명	중앙지사 중앙열원시설 개체공사			전화번호	*************
소 재 지	동교동 160-4	대표자	㈜코리아신탁	주 용 도	열공급 및 회수
건물구조	*****************			소방안전관리자	*****

2. 기본 확인사항              공정률 :  78 %  /  교육인원 :  13명

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기 등 소방시설 적정 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리 상태 적정함	안전관리자 입회 용접작업중 가연물 이격 등 교육 실시함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보 됨. 공사자제 등으로 진압활동상 장애요인 있음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관리감독 책임자와 간담회 및 안전교육 실시함

※ 1소방관 1담당제(멘토링) 운영과 병행 실시

결재	119안전센터장		예방과장
	최현규		06/07 이대우
협조	유형숙