	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2019년「보이는 소화기」설치완료에 따른 물품검수 및 현지확인 결과 보고(이태원)

1. 예방과-5286(2019.5.16.)호“2019년 『보이는 소화기』설치완료 관련 물품

검수 및 현지확인 계획”과 관련입니다.

2. 이태원119안전센터 관내 화재에 강한 서울안전마을 및 소방차량 통행불가(곤란) 지역 등 화재취약지역에『보이는 소화기』기본형 설치완료에 따른 물품검수 및 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치장소 : 용산구 녹사평대로54길 24 등 15개소

나. 확인방법 : 육안으로 외관 및 부착 견고성 등 확인

다. 결 과 : 관리카드 작성

녹사평대로54길 24 (시장안 재활용센터 측면 벽면)	미설치
녹사평대로 54길 24 (시장안 용산재활용센터 사무실입구 우측벽면)
보광로 50길 6-3	예정지 목록 중복

붙임   보이는 소화기 관리카드(2019년) 1부(용량초과로 별도 송부).  끝.

	이태원119안전센터장
담당자	박상채		진압1팀장	심형섭		119안전센터장	06/07 박범용
협조자
시행	이태원119안전센터-2494	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	749-0119	/전송	792-5117	/	201607153@seoul.go.kr	/	대시민공개