문서번호	시설보수과-5019
결재일자	2019.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	06/10 김용제
협조

2019년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고 (시설명 : 오목교동측지하보차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

강서도로사업소

시설보수과

2019년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

□ 시설물명 : 오목교동측 지하보차도

시설물개요	폭: 7m, 연장: 48m	법정구분: 법정외		상태등급: B등급	준공년도:‘87.9.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 7급			김 규 춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 7급			김 규 춘

○ 점검일시 : 2019. 6. 10(월)

○ 점검구간 : 구조물 벽체 및 슬라브

○ 이전 적출사항 및 조치사항

이 전 점 검 적출사항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	조 치 내 용
1	지하차도	BOX 슬라브 점검	-	특이사항 없음	-
2	지하차도	내부 벽체 점검	-	특이사항 없음	-

○ 금회 점검결과 및 적출사항

위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
지하차도 (좌)	BOX 파라펫	-	특이사항 없음	-	(1)
지하차도(우)	BOX 파라펫	-	특이사항 없음	-	(2)
지하차도 내부	벽체 및 슬라브	-	특이사항 없음	-	(3)
지하차도 내부	신축이음부	-	특이사항 없음	-	(4)

따로붙임  점검사진 1부.  끝.

□ 점검사진

사진	내 용	사진	내 용
1	BOX 구조물 파라펫 (특이사항 없음)	2	BOX 구조물 파라펫 (특이사항 없음)
사진	내용	사진	내용
3	BOX 내부 신축이음부 (특이사항 없음)	4	BOX 내부 슬라브 및 벽체 (특이사항 없음)