“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획 변경승인 신청에 따른 업무협의 회신(******)

1. 용산구청 주택과-16139(2019.06.04.)호 『주택건설사업계획 변경승인 신청에 따른 업무협의(나인원 한남)』와 관련입니다.

2. 주택선설사업계획 변경승인 신청 협의에 대한 관계법령 검토결과를 아래와 같이 회신 합니다.

가. 검토결과: **

나. 대지위치: **********************

다. 건축개요: **************************

라. 용    도: 공동주택

바. 행위내용: *************

구 분	대지면적	건축면적	건 폐 율	연 면 적	용 적 률	세대수	비고
기 정	*******	************	******	*************	*******	***
변 경	*******	************	******	*************	*******	***

○ 244㎡형 처마 조정 등에 따른 건축면적 변경

○ 주민공동시설(경로당,운동시설) 및 관리사무소 평면계획 및 바닥면적 변경

○ 복리시설(근린생활시설) 용도 세부화, 평면계획 및 바닥면적 변경

○ 공동주택 단위세대 창호 사양 변경(이중창 → 단창)

○ 공동주택 단위세대 바닥충격음 차단구조 인정 제품 반영

○ 건축계획 변경에 따른 기계·전기 소방시설 변경 등 기타 붙임 설계도서와 같음

3. 건축허가 동의 요구 시 제출된 임시소방시설 설치계획서와 같이 공사장 화재위험 작업 전에 임시소방시설을 설치할 수 있도록 관계자에게 안내하여 주시기 바라며, 위 동의 건축물이 다음 사항에 해당될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경·증축 등으로 인하여 소방시설의 변경·연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가 사항의 변경(허가취소 등)이 있을 때는 변경내용

다. 위험물 안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가 절차 진행

라. 허가 등 취소 시 그 취소사실

4. 소방시설 공사관련 당부사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설 공사업법 제13조에 따라서 사전에 착공신고를 하여야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여 하는 사례가 없도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

3. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	임영운		★위험물안전팀장	전현주		예방과장	06/10 고재일
협조자
시행	예방과-6150	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개(6)