＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	미생물 수질검사 결과 보고(2019년 5월)

1. 고객지원과-11306(2009.07.02)『미생물 수질검사 결과 보고』와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 실시한 2019년도 5월 미생물 수질검사 결과를 보고 합니다.

가. 검사 목적 : 수요가의 수돗물 중 잔류염소가 미달(0.1mg/L이하) 될 경우 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균)로 부터 안전성 확인 및 법정 수도꼭지 등 수질검사 실시

나. 근거 : 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(2017)

다. 미생물 검사건수 : 총 69건(법정 수도꼭지 52, 부적합지점 14, 숙련도 평가 3)

라. 미생물 검사결과 : 적합 67건, 부적합 2건

- 법정수도꼭지 및 부적합지점 수질기준에 모두 적합(64건)

- 숙련도 평가 : 3개 미지시료 중 적합 1건, 부적합 2건

붙임 - 1. 미생물 실험 대장(5월) 1부.

2. 2019년 5월 부적합시설 수질검사 현황 1부. 끝.

주무관	이선영		수질팀장	이동조		행정지원과장	06/10 이진우
협조자
시행	행정지원과-11971	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 행정지원과 수질팀 (도곡동)	/
전화	02-3146-4746	/전송	02-3146-4779	/	amote2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)