투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 원격제어용 LTE 모뎀 교체 및 PLC 프로그램 수정 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0414호(2019.6.7.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 원격제어용 LTE 모뎀 교체 및 PLC 프로그램 수정작업 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 원격제어용 LTE 모뎀 교체 및 PLC 프로그램 수정

2) 요청사유 : LTE 모뎀 고장 및 LG 유플러스망의 데이터 송수신 상태 불안정에 따른 투입동 유입저류조 PLC와 #2배양조 PLC 간의 통신이상 발생으로 원격감시 및 제어 불가

3) 작업내용 : LTE 모뎀(RCU-890S) 교체 및 PLC 프로그램 수정 2개소

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(#2배양조 및 유입저류조의 안정적인 감시제어를 위해 LTE 모뎀 교체 및 PLC 프로그램 수정작업 필요)

※ 당부사항 : 교체작업 시 직원 입회, 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/10 代이도훈
협조자
시행	운영과-4242	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)