119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
		서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	직원대기실 시스템에어컨 실내기 고장 발생 보고

서울종합방재센터 직원 대기실에 설치 운용중인 시스템에어컨 실내기 고장발생내역을 다음과 같이 보고합니다.

○ 에어컨 실내기 고장 발생 내역 ○

실내기 위치	원인 및 상태	고장 발생일	에러코드
힐링쉼터	노후로 인한 팬모터 작동불능	2019.06.07(금)	154
탈의실	노후로 인한 팬모터 서버 작동불능	2019.06.07(금)	122

끝.

담당자							장순성			장비관리팀장					배미순					자원관리과장					06/10 조규관
협조자
시행			자원관리과-7339									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6 서울종합방재센터															/			http://119.seoul.go.kr/
전화		02-726-2071						/전송			02-726-2071					/	sj23s@seoul.go.kr												/	부분공개(5)