옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-9867			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						정상호	06/10 김맹순
결재일자		2019.6.10.
공개여부		부분공개(6)
CU********7*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2019년   6월 7일  금요일

□ 일반현황

*******	*************	******	********************************************************
******	***	*****	*************
******	**	*****

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

촬영위치 : 싱크대

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 :  있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

○ 2차진단(육안검사)

- 싱크대수전에서 매우 탁한 녹물 출수 확인

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.