문서번호	총무과-18153
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박우현		代배수웅	06/10 김혜정
협조

본관 엘리베이터(11,17호기) 에어컨 수리 결과보고

2019. 6.

행정국

(총무과)

본관 엘리베이터(11,17호기) 에어컨 수리 결과보고

본관 엘리베이터(11,17호기) 에어컨 고장으로 내부부품을 교체하고 그 결과를 보고 드림.

□ 작업개요

❍ 작업일시 : ’19.6.5.(수) 13:00 ~

❍ 작업대상 : 엘리베이터(11,17호기) 에어컨

****************************

❍ 작업내용 : 엘리베이터 에어컨 고장 수리

- 엘리베이터 컨트롤러 2개 교체 및 필터 2개 구매

*******************************************************

□ 소요예산

**********************************

- 지급방법 : 소액으로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

❍ 본관 승강기 부품의 노후화에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진 끝.