『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-11453		정준석	이준호	06/07 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************* NO.285T23 - 누수원인 : 불용관 - GS 20 직관부 누수 - 밸브폐쇄(진행) - 환토 완료 2. **************** NO.286 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15mm 계량기 앵글밸브 교체				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. *********** - 퇴수 작업 2. ******************** NO.283 - 누수원인 : 진동 - 횡방향 SSP20 접합부 누수 - SSP15*0.7m 연결				김동건
서대문구 긴급 누수복구	1. ***************** NO247 - 계량기 SSP40 접합부 누수 - 앵글밸브 교체 - 환토 2. ******************** NO248 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브 교체				오의환	`

2019년 6월 5일 (날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

2019년 6월 6일 (날씨:흐림) 목요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
마포구 긴급 누수복구	1. ********************* NO.282 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 계량기 박킹 교체 2. ******************** NO.280T34 - 횡방향 불용관 SSP20 접합부 누수 - 주철 200/20 새들잠금 및 캡설치 - 환토 완료				김동건
서대문구 긴급 누수복구	1. ******************** NO246 - GS40mm 접합부 누수 - 청PE80/40 분수관 접합 - SSP40~15mm연결 - 보호통 설치(15*6) - 환토				오의환	`

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(7)