투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제 목	계약심사 자료 보완 요청 회신(2019년 제1처리장 소화조 보수공사)

1. 계약심사과-10088(2019.05.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리센터에서 공사 계약심사 요청한『2019년 제1처리장 소화조     보수공사』의 관련 보완자료를 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참고하여 주시기     바랍니다.

가. 보완 요청사항 결과

1) 철근노출 단면보수 면적 산출근거 및 설계도면 제출 완료

(소화조 천정 단면보수 전체 면적으로 적용)

2) 철근녹제거 및 방처리 수량(0.3/1㎡당) 산출근거 및 설계도면 제출 완료

(일률적으로 소화조 천정 단면보수 전체 면적의 30%로 적용)

3) 변동된 공사계약 심사요청서 및 설계예산서 제출(금액 변동시) 완료. 끝.

첨부 : 1) 설계내역서(변경) 1부.

2) 설계도면(변경) 및 수량산출서 1부.

3) 시방서(변경) 1부. 끝.

								서울특별시난지물재생센터소장
주무관							최기문				시설팀장					代우배용					시설보수과장					06/07 조선행
협조자
시행			시설보수과-1487										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 본관 2층 시설보수과																/
전화		02 300 8590							/전송			02 300 8587					/	cgm84@seoul.go.kr													/	대시민공개