문서번호	기반시설과-1663
결재일자	2019.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박지수		라철흠	06/10 전영주
협조

현대서비스앞 보행육교 하자 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

한강사업본부

(시설부)

현대서비스앞 보행육교 하자 보수계획 보고

건설공제조합 하자보수 보증금 청구 요청에 따른 현대서비스 앞 보행육교 하자보수 계획에 대한 검토보고 드림

1		시설개요

○ 시 설 명 : 현대서비스 앞 보도육교

○ 위    치 : 용산구 원효로 118-54

○ 시설규모 : 보도육교(B=4m, L=39m) 및 승강기 2개소

○ 준공년도 : 2014. 5. 30

○ 하자보증기간: 2014. 5. 30. ~ 2021. 5. 29.

○ 하자내용 : 배수시설 불량에 따른 누수

배수시설 불량(제외지 부근)	누수에 의한 부식 등

2		추진경위

○ 2018. 7. 18. : 하자보수 요청(시설관리과 → ㈜광양토건, 보수 미이행)

⇒ 배수시설 불량에 따른 구조물 부식 등

○ 2019. 4. 16. : 하자보증금 요청(기반시설과 → 건설공제조합)

○ 2019. 5. 16. : 현장 합동점검

○ 2018. 6.  3. : 하자보증금 수령 요청(건설공제조합 → 기반시설과)

⇒ 하자실보수비용(4,848천원)

3		검토의견

○ 본 시설물의 하자로 발생된 시민불편 사항을 해소하기 위해 우기전 배수시설을 조속히 정비함이 판단되는 바,

○ 건설공제조합에 요청한 하자보증금(4,848천원)은 수령하여 세외수입 처리하고, 하자보수는 「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」추가 작업지시하여 보수함이 타당하다고 판단됨

4		조치계획

○ 상기 사항을「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 계약상대자에게 작업지시 하고, 추후 정산 설계변경 하고자 함.

붙임 : 하자현장조사결과 및 하자보수보증금 수령 안내 1부.  끝.