투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	광진교 안전점검 지적사항에 대한 조치 및 회신

1. 교량안전과-9575호(2019.5.28.) 와 관련입니다.

2. 교량안전과에서 시행한 ‘광진교 안전점검’ 후 지적사항에 대하여 조치 완료 후 내용을 회신 합니다.

가. 점검대상 : 광진교

나. 지적사항 및 조치사항

연번	대상	지 적 사 항	조치 사항	비 고
1	광진교 P5~P6	교통점멸등 부점등	동부도로사업소 관할 시설물임을 유선통보함	동부도로사업소 시설물
2	광진교 P4 G1	점검등 스위치 불량 (소등시 미작동)	전선피복 절연후 정상작동	스위치 정상동작함

- 점검등에 연결된 전선의 피복절연 보강 후 스위치 정상동작 함.

다. 조치 사진

조치전	조치후(피복 절연)	스위치 정상동작

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황상호		주무관	문준호		기전과장	06/11 代문준호
협조자
시행	기전과-2829	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)