고장발생 보고서(하수관)
문서번호	서초119안전센터-3088	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			하재상	김태국	06/11 조중길
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	하수관	관리부서		서초119안전센터
고 장 일 자	2019년 3월 10일	장 소		서초안전센터내 하수관
원인 및 상태	- 하수관이 막혀 물이 내려가지 않고 화장실 및 샤워실 물 넘침
조 치 사 항	조치된 사항이며 사후 고장 발생 보고서 제출입니다.
담당자 의견	전문업체 수리 필요
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없음
위 고장(파손)상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 6월 11일 담당자 계급 소방교 성명 하재상 (인) 서초소방서장 귀하

	서초119안전센터장