문서번호	시설관리과-10635
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		담당주사	시설관리과장
백창진		송종학	06/11 편병률
협조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

이설공사 착공계 제출에 따른 보고

(두레근린공원 도로확장공사)

2019. 5.

강동수도사업소

(시설관리과)

-두레근린공원 주변도로확장 공사-

이설공사 착공계 제출에 따른 보고

강동구청에서 시행 중인 두레근린공원 주변도로확장 공사 중 지장 상수도 이설과 관련하여 공사 착공계가 제출된바 각종 제반사항을 검토완료한바  적정하여 이설공사 착공 승인코자 함.

관련 문서

○ 사업명: 상수도관 이설공사 착공계 제출(두레근린공원 주변 도로확장공사)

공사 현황

○ 사업명: 두레근린공원 주변 도로확장공사

○ 공사 구간: ************

○ 시행 기관: 강동구청 도로과

○ 이설 요청 내용

- 위치: 고덕동 497번지 서쪽

- 이설 상수도관 현황: **************

- 이설 사유: 도로확장에 따른 심도부족

검토 내용

○ 시공업체 → 적정

- 업체명: 세인트건설 주식회사 대표 송선옥

- 업종: 상·하수도설비공사업

○ 현장대리인 선임계 → 적정

성명	자격종목	검토사항
***	*********	*************

○ 사급자재 공급원 승인 검토 → 적정

- 품명: 닥타일주처관 외 5품

- 공급원: ㈜신한주철 외 5개 업체

보고내용

○ 상수도 시공 업체의 선정은 상·하수도설비공사업을 취득한 업체임

○ 현장대리인 선임계는 건설기술자 배치기준 「건설산업기본법 시행령 제 35조(별표 5)」에 의하여 검토한바 자격 기준에 적합

○ 사급자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한바 적합

앞으로의 계획

○ 강동구청으로 공사 착공 승인 통보(사업소→구청)

○ 원인자 이설에 따른 상수도 측량 의뢰(시설관리과→급수운영과)

○ 감리사인 ㈜건양엔지니어링으로 이설공사 주요공종 현장입회 요청

붙임  1. 착공계 1부.
2. 사급자재 공급원 승인 검토서 1부.  끝.