문서번호	급수운영과-11706
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
최규찬		06/11 代이문성
협 조
	주무관			이문성

재개발, 재건축 현장점검 결과

보고서

2019. 6.

재개발,재건축 현장점검 결과보고

명에 의하여 2/4분기 관내『*********************』   현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

- 누수방지과-903호(2019.01.14.)

『재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획』

□ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	**************** ***************	***************	*****	2019.06.10.	*****

* 주택재개발 진행상황

- 건축(시설)계획 : 지하 2~지상 30층(7개동, 859세대)

- 정비구역지정 : 2006. 03. 06.

- 조합설립인가 : 2006. 06. 02.

- 사업시행인가 : 2011. 08. 25.

- 관리처분인가 : 2013. 01. 03.

○ 이주완료

- 상수도관 철거 : 2017. 02. 23. ~ 2017. 04. 27.

- 착공시작일 : 2017. 05. 10.

- 준공예정일 : 2019. 10. (예정)

□ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용			비 고
		조례위반 여부	누 수	분기점 미폐쇄
1	**************** ***************	없음	없음	없음	없음

□ 향후계획

- 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하여 신속한 처리가 될 수 있도록 지속적인 점검 실시

- 착공전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접 급수지역의 불편 최소화

붙임  1. 점검결과 1부.

2. 위치도 1부.  끝.