문서번호	설비부-8600
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	임병국	06/11 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

실정보고 사항 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

실정보고 사항 검토 보고

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 통신공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 방송설비공사, AV설비공사, TV 및 LAN 설비공사

❍ 공사기간 : 2018.10.29.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 120백만원(도급비 81백만원, 관급비 39백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜헤로스테크

관련근거

❍ 공사 실정보고서 제출[서울시설공단 공사감독3처-3899호(2019.05.30.)호]

실정보고 검토

❍ 실정보고 내용

공종	항목	현황 및 문제점	검토결과
전화 및 LAN 설비공사	국선단자함	국선단자함 내 광장비 설치 공간 협소	국선100P, 사선400P와 광장비를 수용할 수 있도록 규격 변경 (500×1000×150)
TV설비공사	분배기함	지상 5층 EPS실 내 기존 TV분배기함 및 동축케이블 미설치 상태	기존 TV분배기함 접속 불필요하며, 현장여건에 맞게 배관 및 배선을 변경하여 시공 (기존층 TV설비는 추후 사용자 필요시 설치토록 협의)

❍ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
통신	간접공사비	73,854	73,854	-
	부가가치세	7,385	7,385	-
	합 계	81,240	81,240	-

서울시설공단 검토의견

❍「서울시 근로자복지관 증축 통신공사」시행 중 발생한 실정보고를 검토한 바, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 서울시설공단의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 건설총괄부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 서울시설공단(위탁감독기관) 공문 1부.  끝.