	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 상반기 시설물 준공에 따른 하자검사 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방행정과-5604(2019.5.27.)호『시설물 준공에 따른 2019년도 상반기 하자검사 계획 알림』    나. 역촌119안전센터-2431(2019.6.4.)호『시설물 준공에 따른 2019년도 상반기 하자검사 결과보고』

다. 현장대응단-4012(2019.6.5.)호『시설물 준공에 따른 2019년도 상반기 하자검사 결과 알림』

라. 녹번119안전센터-2882(2019.6.6.)호『시설물 준공에 따른 2019년도 상반기 하자검사 결과 보고』

마. 예방과-8205(2019.6.7.)호『시설물 준공에 따른 2019년도 상반기 하자검사 결과 알림』

바. 재난관리과-3538(2019.6.10.)호『2019년도 상반기 하자검사조서 제출』

2. 우리소방서 직접 발주한 공사건에 대하여 2019년도 상반기 하자검사를 실시한바

역촌센터 수관건조대 설치 공사건에 대하여 하자가 발생되었기에 보고합니다.

가. 대  상 : 소방훈련탑  및 역촌센터 수관건조대 보강 공사 등 13건

나. 검사자 : 각과 팀장 및 센터장 포함 2명이상 하자검사 실시

다. 하자검사 결과(요약)

순번	건 명	관리부서명	하자검사 결과
1	소방훈련탑 및 역촌센터 수관건조대 보강 공사	현장대응단, 역촌119안전센터	역촌 수관건조대 누수
2	은평소방서 세탁물 건조대 설치 등 환경개선 공사	현장대응단	이상없음
3	현장대응단 1번 차고문 교체 공사	현장대응단	이상없음
4	은평소방서 주차장 및 녹번, 역촌 차고앞 트랜치 보수 공사	현장대응단, 녹번, 역촌	이상없음
5	2018년 은평소방서 보이는 소화기 제작 설치 공사	예방과	이상없음
6	2018년 상반기 소방용수시설 도색 및 보온 공사	재난관리과	이상없음
7	은평소방서 녹번119안전센터 바닥재 교체 등 환경 개선 공사	녹번119안전센터	이상없음
8	은평소방서 향림마을 보이는 소화기 제작 설치 공사	예방과	이상없음
9	은평소방서 보이는 소화기 추가 설치 공사	예방과	이상없음
10	은평소방서 녹번119안전센터 청사 방수공사	녹번119안전센터	이상없음
11	은평소방서 비상소화장치함 정비 및 교체공사	재난관리과	이상없음
12	본서 주차장 출입구 레일교체 및 환경개선 공사	현장대응단	이상없음
13	은평소방서 환경개선공사	현장대응단	이상없음

3. 하자검사 결과 : 하자발생 부분에 대하여 시공사에 하자보수 요청

4. 행정사항 : 하자보수 검사기관은 법령에 의거 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 만료기일 14일전에 자체 검사를 실시하고 그 결과를 만료기간 7일전까지 소방행정과(장비회계팀)으로 검사 결과를 통보(보고)하기 바랍니다.

붙임  1. 2019년 상반기 하자검사 결과 1부.

2. 하자 검사 조서 각 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	각 과 현장대응단 및 안전센터
담당자	강창희		장비회계팀장	代나국진		소방행정과장	최규태		소방서장	06/11 정재후
협조자
시행	소방행정과-6187	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-382-1149	/		/	부분공개(7)