	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2019년「보이는 소화기」설치완료에 따른 물품검수 및 현지확인 결과 보고

1. 관련문서

○ 예방과-5286(2019.5.16.)호“2019년『보이는 소화기』설치완료 관련 물품검수

및 현지확인 계획”

○ 예방과-6122(2019.6.10.)호“2019년 보이는 소화기(거리형) 설치완료 관련 현장        검수 계획

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 관내 화재에 강한 서울안전마을 및 화재취약     지역에『보이는 소화기』거리형 및 기본형 설치완료에 따른 물품검수 및 현지 확인     결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치장소 (11개소)

- 거리형 : 녹사평대로 214 등 10개소

- 기본형 : 보광로 50길 10-1

나. 기   간 : 2019.06.10.~6.11

다. 확 인 자 : 소방위 신이호 등 5명

라. 확인방법 : 육안으로 외관 및 부착 견고성 등 확인

마. 확인결과 : 설치상태 양호(11개소)

바. 기    타 : 관리카드 작성하여 별도 보관

붙임  1. 보이는 소화기 관리카드 일반형 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드 거리형 10부(용량초과로 별도 송부).  끝.

	이태원119안전센터장
담당자	박재호		진압2팀장	신이호		119안전센터장	06/11 박범용
협조자
시행	이태원119안전센터-2535	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 용산구 이태원로 196 16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-1141	/전송	02-798-0119	/	blue801720@seoul.go.kr	/	대시민공개