	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 부분완공검사신청 대상 현장확인 결과 보고(*********)

1. 예방과-13685(2019.6.10.)호 「소방시설 부분완공검사신청 대상 현장확인 계획(****      *****)」와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방시설 부분완공검사신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2019. 6. 10.(월)

나. 대    상 :**********

다. 부분완공 : 본관 승강기(6호기)

라. 건 축 주 : ***********************

마. 위    치 : 서울시 **************

바. 주 용 도 : 의료시설

사. 구    조 : 철근콘크리트조 지하1층/지상10층, 연면적 15,130.71㎡ 중

※ 금회 승강기 신설(6호기, 7호기)에 따른 243.24㎡ 증축 및 대수선

아. 결    과 : 소방공사감리결과보고서와 현장에 설치된 소방시설 일치함

붙임  1. 소방시설 부분완공검사증명서 1부.

2. 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	06/11 이은와
협조자
시행	예방과-13749	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)