＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 3월 유수율 현황 통보

우리사업소 2019년 3월 유수율현황 및 수계별(중블럭, 배수지, 가압구역) 세부 유수율 내역을 별첨과 같이 통보하오니 해당부서에서는 2019년도 유수율 목표 달성을 위한 공급량 감소 추진 및 중블럭, 가압구역별 유수율 편차해소를 위하여 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

▢ 2019년 사업소 유수율 현황

○ 목    표 : 95.50%

○ 3월  실적 : 93.17%(공급량 : 9,442천㎥, 조정량 : 8,797천㎥)

붙임 : 1. 2019년 3월 유수율 현황 1부.

2. 2019년 3월 중블럭, 배수지 유수율 현황 1부.

3. 2019년 3월 가압구역 유수율 현황 1부.

4. 2019년 단위사업 추진실적 현황 1부. 끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	조윤형		요금관리팀장	고승석		요금과장	06/11 김지형
협조자
시행	요금과-12559	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동377)	/
전화	02-3146-3311	/전송	02-3146-3339	/	joyjosh77@seoul.go.kr	/	대시민공개