문서번호	서남권사업과-5363
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	06/11 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고 (2019-제9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2019-제9차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2019. 6. 5(수) ~ 2019. 6. 7(금)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 김영섭(성균관대학교 교수), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 1건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D16-3블럭외 2	17,619㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하2층/지상4층 (27,090㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D16-3블럭외 2	- 외관의 색채는 변경전 원안이 더 좋습니다. 세라믹타일이나 알미늄패널 설계는 경년변화 후 건물이 깨끗하게 유지되도록 치오콜 등 충진재 사용을 금지하고 Jointless 또는 Open Joint 줄눈을 사용하도록 설계하여 주시기 바람 옥상층(2,3층) 식재계획을 위한 생육토심을 제시하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.