문서번호	전략연구과-4903
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	전략연구과장	미래전략연구센터장		서울물연구원장
김상은	김세철	차동훈		06/11 주윤중
협 조

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수 !

대형 산불로 인한 상수도

신규물질 관리 간담회 결과 보고

2019. 06

서울물연구원

(전략연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

대형 산불로 인한 *********** 간담회 결과보고

대형 산불로 인한 상수도 수질 피해에 사전 대비를 위해 관련 전문가와 간담회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

▢ 배경 및 목적

○ 서울시 상수원 인근 대형 산불 대비책 마련

○ 산불에 의한 신규 발생물질 탐색방법 및 대상물질 선정

○ 자연 재해에도 안전한 수돗물 공급에 기여

▢ 개요

○ 일  시 : 2019. 6. 5.(수) 16:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 연구원 혜윰실(회의실)

○ 초청 전문가 : 최성득 교수(울산과학기술원)

○ 참석자 : 국립환경과학원 박주현 연구관, 미래전략연구센터장, 전략연구과장, 관련 직원  등 6인

▢ 발표내용

○ 발표 1: 산불 발생후 하천과 상수도에 미치는 영향(전략연구과장)

- 재난형 산불발생에 따른 하천수와 상수도에 미치는 영향

- 하천수와 토양에 미치는 물리화학적 요소

- 상수도 분야 사전대비 연구계획

○ 발표 2: 비점오염원 관점에서의 산불로 인한 ********** 생성(울산과학기술원 도시환경공학부 최성득 교수)

- *************** 개요

- 산불로 인한 *********의 발생

- 지표수 유출 거동

▢ 주요 질의 답변

○ 산불과 신규 물질 발생 거동과 특성 연구 동향

- 단위면적당 탄소량 증가, 산불 피해 면적 증가추세에 따른 산불 발생시 ****** 유기물질 증가가 예측됨

- 국내에는 2000년 초반에 관련 논문이 나오고 현재는 거의 없음

- ********* 산불 후 1개월 경과시에 급격히 감소되고 강우에 따른 주변 수계에 유입되는 것이 외국의 논문에 보고된 사례가 있음

- **** 가운데 가벼운 물질은 빨리 분해되고 벤젠고리가 많은 무거운 물질은 토양 등에 흡착되어 비교적 장시간 유지되는 특성을 보임

○ 산불이 발생한 지역의 모니터링 필요성

- 정수장을 운영하는 입장에서는 하천수의 영향이 크므로 강수량에 따른 신규물질의 거동, 농도의 변화가 중요한 자료가 될 수 있음

- ******** 수계에 배출되더라도 희석되어 우려할 만한 수준은 아니라고 예측이 되지만 언론이나 일반인에게는 검출자체가 문제가 될 수 있으므로 유해성 등의 판단을 위한 초기 연구가 필요

- 산불이 발생한 지역의 토양과 하천수와 산불이 발생하지 않은 지역의 토양과 하천수 시료를 비교하여 모니터링을 할 것인지 여부를 판단하는 것이 필요

○ 분석항목, 샘플링 기간과 주기

- 제시한 기본항목과 ***** 주기적으로 분석해도 충분함

- 6개월 동안 1달 주기가 적당하다고 판단됨

- 누적 강수량과 ***** 변화량을 살피는 것이 중요

○ *****분석 가능한 곳과 샘플링 방법

- 해양오염 관리공단 또는 일부 대학에서 분석이 가능하지만 토양, 수질 등 다매체를 동시에 분석할 수 있는 곳은 제한적

- 폴리에틸렌 용기에 채수하면 되지만 미량 농도일 경우 시료용기 흡착을 예방하기 위해서 갈색 유리병을 사용하기도 함

- 토양오염 공정시험법의 시료채수 방법을 참고

▢ 행정사항

○ PAHs 분석 수수료 2020년 예산반영

- 약 3천만원(견적후 재산정)

<참고사진>

붙임 : 발표자료 2부