문서번호	운영과-4326
결재일자	2019.6.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
도형철		06/12 代이도훈
협 조
	주무관		박노경
	주무관		이상영
	주무관		정상진

2019년도 상반기 하자검사 실시계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

중랑물재생센터

(운영과)

2019년 상반기 하자검사 실시계획 보고

우리센터에서 소화조 운영시설물 중 하자담보 책임기간 중에 있는 시설에 대하여 2018년 하반기 하자검사를 실시하여 시설유지관리 업무에 빈틈없이 운영하고자 합니다.

관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법          시행규칙 제69조

하자검사 대상

○ 제3처리장 B계열 가스교반기실 송풍기 구매.설치 외 11건

하자검사 기간

○ 2019. 06. 14. ~ 2019. 06. 21.기간중(8일간)

하자검사 방법

○ 시설물 하자발생 여부점검 후 하자검사조서 작성

○ 2인 1조로 하자검사조를 편성하여 하자검사 실시

○ 주요 검사내용

- 소화조 및 정제시설물 기기 파손, 균열, 누수, 침하여부 등

- 탈취덕트 내부 균열 등

하자검사 방법

○ 하자사항 적출시 계약업체(시공사)에 신속히 하자보수 지시

붙임: 2019년 상반기 정기하자검사 대상 1부.  끝.