문서번호	현장대응단-4222
보존기간	년
결재일자	2019.6.12.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	담당자	지휘2팀장	재난관리과장
강철규	양희철	이문선	전결 06/12 代유승권

화재발생종합보고서

화재번호		2019 - 116
발생일시		2019. 5. 19.(일) 01:17(완진: 01:39)
발생장소		*******************
대 상		**********************
피해 내역	인명	없음
	재산	*********************************
화재원인		전기적요인(미확인단락) 추정
발화개요		도난방지기 작동으로 출동한 보안업체 ADT캡스 직원 신현수대원이 식당 출입문으로 나오는 연기를 목격하고 관제사 유재준이 119 신고한 상황으로, 도쿄하나음식점 주방, 전기빙삭기 연결 전기배선이 합선되어 발생된 아크가 피복에 발화되고 빙삭기 등 집기비품이 소실된 것으로 추정되는 전기적요인 화재임.

강서소방서장

붙임 1. 화재현장조사서 1부.

2. 화재현황조사서 1부.

3. 화재유형별조사서 1부.

4. 소방방화시설활용조사서 1부.

5. 화재피해조사서(재산) 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.