투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스누설 경보장치 센서 교체

연구원 신관동 정문옆 정압실내 가스누설 경보장치가 장시간 사용하여 센서가 오작동으로 전문엡체에 의뢰하여 교체 하고자 합니다.

1. 건    명: 가스누설 경보장치 센서 교체

2. 내    용: 신관동 제어실내 가스경보장치내 경보가 작동함

위 치	규 격	수 량	설치년도	비 고
정문정압실내	EWEX IIB 100-M	1EA	2011.

3. 금    액: *******************

4. 교체업체: ****************************

**********************************

5. 자급방법: 연구지원부 신용카드 결제 *********************

6. 예산과목: 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 업체 견적서 2부.  끝.

품의승인요청필 2019.06.12. NO.1160

주무관	원문관		주무관	박완숙		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	06/12 김철수
협조자	총무팀장	이행용
시행	연구지원부-7821	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/	wmk1107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)