	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경신청에 따른 업무협의 회신**************

1. 중구 건축과-11243(2019.06.11.)호 『용도변경허가 신청에 따른 업무 협의***************과 관련입니다.

2. 건축물 용도변경 신청에 따른 소방협의에 따라 관련자료 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	************		*****	************
위 치	******************************
주 용 도	복합	공사종류	용도변경		동의여부	동의
	<근생,숙박,업무>
건물구조	*************************************
소방시설	소화기(증설),옥내소화전(기존),자동화재탐지설비(증설),비상방송설비(증설),시각경보기(증설),가스누설경보기(신설),피난기구(완강기증설),피난유도등(증설),비상조명등(증설),휴대용비상조명등(신설)
기타시설	-해당없음
행정안내	- 용도변경 공사시 반드시 임시소방시설을 설치 후 소방시설공사 시작 - 용접작업중 안전관리자 입회하에 실시 및 대형소화기 등 소방시설을 갖춘후 공사 토록 안내해 주시기 바랍니다.
공 사 장 임 시 소방시설	-소화기구,간이소화장치,비상경보장치(확성기)등

3. 협조사항

가. 건축허가시 외장재는 준불연재이상 사용토록 적극지도

나. 설계변경 등 발생시 : 우리서에 통보(관계자에게 사전안내)

다. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정 시 : 관계자에게 사전안내.

붙임  1. 소방시설 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	서수교		예방팀장	代장춘근		예방과장	06/12 류중무
협조자
시행	예방과-9714	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	2238-1803	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)