투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 건조기 배가스 엑츄레이터 예비품 구매 외 1건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0427호(2019.6.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 건조기 배가스 엑츄레이터 예비품 구매 외 1건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 건조기 배가스 엑츄레이터 예비품 구매

2) 요청사유 : 엑츄레이터 고장 시 예비품(재고)이 없어 신속한 교체 운전 불가

3) 구매품목 : 건조기 배가스 엑츄레이터(PCM-30P) 1대, 보일러 공급가스 엑츄레이터(PCM-15P) 1대

※ 엑츄레이터 : 건조기 내부압력 조절, 보일러 공급 소화가스 조절 설비

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(고장 발생 시 신속한 교체운전을 위하여 예비품 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/12 代이도훈
협조자
시행	운영과-4339	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)