투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러실 및 공장동 분전반 개선 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0428호(2019.6.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러실 및 공장동 분전반 개선 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러실 및 공장동 분전반 개선

2) 요청사유 : 보일러실 메인차단기 용량 부족으로 과부하 트립 발생, 공장동 분전반 부식성 가스 및 분진으로 인한 노후 발생

3) 작업내용 : 보일러실 분전반 용량 증설, 공장동 분전반 외함 교체, 케이블 증설 및 주요부품 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(콤프레샤 및 급기팬, 유지보수 작업 시 사용되는 콘센트 및 예비전원 공급설비의 안정적인 운영을 위하여 분전반 개선 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/12 代이도훈
협조자
시행	운영과-4340	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)