투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		성동도로사업소
수신	성동구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	도로기전시설물 원상 복구 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관의 “2019년 도로녹지 및 시설확충사업 공사(금호터널)” 중 발생한 우리사업소 관할 도로기전시설물 손괴 사항(붙임참고)에 대하여 조속한 시일내 원상복구를 요청하오니

3. 금호터널 이용시민의 불편최소화 및 안전사고 예방을 위하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

● 내역

- 금호터널 재방송설비(FM라디오방송) 지중케이블 손괴(라디오 수신불가 상태)

- 금호터널 터널등 관련 지중전선, 전선관 손괴(특히 접지케이블)

4. 현재 위의 사고로 인해, 금호터널 내 라디오 재방송이 수신불가 상태이며(민원발생), 터널등 관련 전선도 손괴되어 기전시설물의 유지관리 및 안전사고에 심히 우려되는 상황입니다.

5. 아울러 현공사 지점에는 CCTV를 위한 광케이블이 매설 되어 있어 공사에 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

붙임문서 :  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

							서울특별시 성동도로사업소장
주무관							황상호			주무관					문준호					기전과장					06/12 代문준호
협조자
시행			기전과-2844									(						)		접수											(						)
우	04807					성동구 자동차시장길 41(용답동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화								/전송			02-2210-1536					/													/	부분공개(5)