＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-1906********)신원로20 동부아파트 앞 도로에사진처럼 위험하여 신고

**** 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다. 먼저 상수도 맨홀로 인하여 불편을 끼쳐 드린데 대하여 깊은 사과를 드리며, ****께서 신고하신 민원의 처리 결과를 말씀드리겠습니다.

접수번호 : 20190612900157

민원발생위치(주소) : 관악구 신림동 1695(신원로 20)

민원신고내용 : 상기 주소 동부아파트 앞 상수도 맨홀 뚜껑이 깨져서 위험하니 해결 요청.

민원처리결과 : 위 사항은 6월11일 현장 방문 확인후 상수도 맨홀을 교체하여 사고위험을 해결

하였음을 알려드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심 부탁드리며, 다른 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면

성심껏 안내해 드리겠습니다.

남부수도사업소 급수운영과 담당자 *****************

주무관							류태현			급수운영과장					06/12 代서규석
협조자
시행			급수운영과-10968									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97															/
전화		3146-4541						/전송			3146-4589					/	taehyeon@seoul.go.kr												/	부분공개(6)