“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]건축물 냉방부하 60% 유지 문의 회신

안녕하십니까? *****

귀하께서 질의하신 "냉방설비의 개보수에 따른 설비의 냉온수기 철거"에 관한 사항으로 판단됩니다.

공공기관은 "공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정" 제10조(에너지 수급 안정 및 효율 향상을 위한 전력수요관리시설 설치) 규정에 의하여 "냉방설비를 전면 개체할 경우(증설 또는 부분 개체할 경우 포함)에는 냉방설비용량의 60% 이상을 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용한 냉방방식 등을 유지하도록 규정하고 있음을 알려 드리며,

기타 자세한 사항은 관할 인,허가 권자에게 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관							방진표			건축설비팀장					장덕석					건축기획과장					06/12 박경서
협조자
시행			건축기획과-10877									(						)		접수											(						)
우	04524					서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과															/
전화		02-2133-7116						/전송			02-2133-0750					/	jinpyob@seoul.go.kr												/	부분공개(6)