보  고  서

문서번호	급수운영과-13218
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	강환희	代최선보	06/13 김정수
협조	주무관	주무관
	서주태	주길석

건물명칭	개봉 청구아파트
건물현황	건물주(대표자)	**********	소재지	*************** ****************
	관 리 자		전화번호	************	건축년도	1993
	건물용도	아파트	건물면적	9973.83㎡	세대수	-
	건물구조	철근콘크리트조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	291	콘크리트
	지 상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(미사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경(저수조 인입,출수관 폐쇄)
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2019.  6. 12.

조사자:     시설8급   강 환 희

확인자: 급수운영과장   김 정 수