문서번호	시설관리과-11286
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이한수	김성호	06/13 변재홍

주요 장비점검 및 점검결과 보고

(2019년 북부수도사업소관내 긴급누수복구공사)

2019. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

주요 장비점검 및 점검결과 보고

『2019년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』계약업체에 대하여 시방서(특수조건)에 규정된 필수장비 보유현황을 점검하고 그 결과 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

○ 2019년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약) 계약특수조건

Ⅱ		장비현황

연번	장 비 명	규격	수 량		단위	비고
			기준	보유
1	발 전 기	40KW 이상	****	*	*
2	콤푸레샤	3.5㎥/분 이상	****	*	*
3	용 접 기	400Amp 이상	****	*	*
4	양수펌프	50 ~ 100㎜	****	*	*
		150 ~ 200㎜	****	*	*
5	수중펌프	100㎜ 이상	****	*	*
6	착 암 기	콤푸레샤용	****	*	*
7	콘크리트 캇타기	포장도로 절단용	****	*	*
8	관절단기	자동 절단기	****	*	*
		수동 절단기	****	*	*
9	잔류염소 측정기		****	*	*
10	산소 절단기		****	*	*
11	작 업 차	1.0톤 이상	****	*	*
12	새들붙이부단수천공기	50㎜이하 규격별	*****	*	**
13	방향유도 표지판	1.8*0.9m 이상	****	*	**
14	작업송풍기		****	*	**
15	서치라이트	300W 이상	****	*	**
16	배관탐지기		****	*	*
17	누수탐지기	음청식	****	*	*
18	청 음 봉		****	*	*
19	램 머	80㎏	****	*	*
20	콤 펙 트	1.5TON	****	*	*

Ⅲ		점검현황

○ 점검일자 : 2019. 6. 11.(화) 08:00~09:00

○ 점 검 자 : 업무담당자 및 감리원 합동점검

- 사업소(2명) : 김성호(총괄담당), 이한수(담당)

- 감리원(2명) : 이준엔지니어링****************

○ 점검방법

- 필수장비 보유 수량 확인

- 장비 관리상태 및 작동상태 점검

- 장비사용 및 작업시 근로자 안전교육 병행 실시

Ⅳ		점검결과

○ 보유수량 : 이상없음(긴급누수복구 계약특수조건의 보유수량 확보)

○ 작동상태 : 발전기(40kw) 등 20종 장비 정상작동

○ 지적사항 : 없음

Ⅴ		행정사항

○ 필수장비 보유 현황 및 작동상태를 상시 점점하여 누수복구 공사업무에 만전을 기하고자 하며,

○ 누수복구 업무 담당자와 감리원 합동으로 상시 또는 특별점검 실시

붙 임 : 2019년 긴급누수복구공사 장비점검 결과 보고 1부.  끝.