문서번호	시설관리과-12439
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최경서		김효수	06/13 김기상
협조

2019년 암사수계 도·송수관로

합동점검 결과에 따른 정비 계획 보고

2019. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

2019년 암사수계 도·송수관로

합동점검 결과에 따른 정비 계획 보고

본부·사업소 합동으로 실시한「암사수계 도·송수관로 정기점검」결과 지적된 사항 및 자체 점검 결과에 대한 정비계획을 검토하고 보고 드림.

□ 추진 근거

○ 2019년 암사수계 도·송수관로 합동점검 결과 알림

※ 본부 시설관리과-5840(2019.06.10.)호와 관련임

○ 점검 개요

- 점검 대상 : 암사 아리수정수센터 수계 도·송수관로(87.0㎞) 중 남부수도사업소 관내 지역 21㎞(D=600~2,200㎜)

- 점검 기간 : 2019.05.13. ~ 06.04

- 점 검 자 : 본부 시설관리과 유세종 등 3명, 사업소 시설물 담당 등 6명

○ 점검결과 주요 지적 사항(합동 점검)

연번	시설물 번호	밸브종류	구경(㎜)	위 치	지적 사항	비 고
*	********	****	***	*********	*********
*	********	****	***	*********	*********
*	********	***	*****	*********	*****
*	********	***	*****	********	*****

○ 점검결과 주요 지적 사항(자체 점검)

계	표지판 미설치	철개 파손	철개 침하	철개 용도 불일치	철개 매몰	비 고
**	**	*	*	*	*

- 붙임 점검 내역 참조

□ 정비계획

○ 본부 합동 점검 결과 및 자체 점검 결과 지적 사항에 대하여「2019년 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」계약 업체인 프리마건설(주)에 작업 지시하여 정비하고

○ 매몰된 신축관은 철개 탐지 실시 후 발견되지 않을 경우 GIS 시스템에서 삭제 요청코자 함

▸ 2017년 점검부터 지속적으로 지적되어 탐지 실시한 바 있으나 발견 못함

○ 도․송수관로 점검 지적 사항에 대한 정비는 배수지 환경정비 예산을 활용하여 정비 시행

▸ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 행정 사항

○ 합동 점검 결과 지적 사항에 대하여는 2019.6.28.일까지 정비 완료하고 GIS 시스템 입력 조치 후 본부(시설관리과)에 결과 제출

○ 자체 점검 결과 지적 사항에 대하여는 물량이 많아 7월까지 정비 완료하고 결과를 GIS 시스템에 입력 조치하고자 함.

붙임 : 1. 2019년 암사수계 합동점검 관련 자료 1부.

2. 도·송수 관로 자체 점검 결과 내역 1부. 끝.