＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울특별시 수도조례 개정사항 안내 및 협조요청

1. 2019.6.10. 본부장 간담회시 본부장 요청사항과 관련입니다.

2. 수도계량기 보온재 설치 등 지속적인 동파예방 노력에도 불구하고 일부 공사현장에서는 수도계량기를 외기에 직접적으로 노출시키는 등 관리소홀로 동파의 원인이 되고 있어 수도사용자의 급수설비에 대한 관리 책임을 강화토록 수도조례가 일부 개정되었습니다.

- 수도계량기 외기 노출 : 계량기 보호통이 없거나 본체 및 뚜껑 등이 훼손된 상태

2. 이에「서울특별시 수도조례」일부 개정‧공포(‘19.5.16.)된 내용을 알려드리니 각 수도사업소에서는 공사 현장에 안내하여 관련 법령을 준수할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

< 협조사항 >

가. 수도사업소 관할 구역내 공사 현장 사전 안내 요청

나. 급수공사(임시급수) 협의, 승인시 안내 철저

붙임  1. 수도조례 일부 개정내용                                   1부.

2. 공사장 수도계량기 및 보온통 관리의무 강화 안내문         1부.

3. 서울시 건축 공사장 현황                                  1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(현장민원과, 시설관리과, 급수운영과)
주무관	지장환		계측관리과장	김상동		요금관리부장	06/13 조두업
협조자
시행	계측관리과-5464	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1253	/전송		/		/	부분공개(6)