문서번호	급수운영과-10876
결재일자	2019.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
유강현	김승완	06/13 이병운

2019년 상반기 하자검사 계획

2019. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

2019년 상반기 하자검사 계획

사업소 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하여 상수도 시설의 이상 여부를 점검 시행하고자 함.

검사대상 : 33건(준공 검사일 기준)

구 분	계	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
계	33	9	11	10	3
상수도공사 (단가계약)	13	3	3	5	2
송,배급수관 정비공사	10	4	3	2	1
시설물 설치 및 보수공사	4	2	1	1	-
포장도로 굴착복구공사 및 기타공사	6	-	4	2	-

검사기간 : 2019. 6. 17. ~ 6. 28.

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

상수도 각종 변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상유무

검사방법

검사자 : 시설6급 김승완외 11명

검사요령  : 현장 실사 확인

- 상기 검사내용 점검후 붙임 하자검사(준공)조서 작성

- 단가계약공사는 최종 준공검사일 기준으로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간 내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상 여부를 병행 확인 조사(하자여부 확인은 굴착복구 담당자에게 인계)

- 상수도 공사 하자담보 책임기간이 만료된 7건은 최종 하자검사 확행

행정사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록 관리 - 검사 총괄담당자

하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 검사 담당자

하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 하자검사 담당자에게 원본제출

- 제출기한 : 검사 완료일로 부터 2019. 6. 28.이내

중대한 하자(부실시공) 발생시 관계규정에 따라 벌점 등 행정조치

- 하자발생 공사는 시설물 하자검사 주기 단축 시행(반기별→분기별)

하자담보 책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간중에 별도 최종검사

- 검사 담당자 < 수시검사 >

붙임 : 하자검사 대장 및 하자검사조서 각 1부. 끝.