＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 6월 13일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		최종남
탐지구역				반포31블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담15		관 로 (음청식, 육안탐사)		강남구 도곡로69길일대 (대치동 938-16번지)		계량기 변실에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 80mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩(강탐 80번)							80mm관로 누수적출
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	김태환 이기혁 이헌주		개포19,20		강남구 개포로617일대 (개포동 14번지)		1건			-		43건
서초 (B조)	진기호 이승준		반포17		서초구 방배중앙로23길 42-5 (방배동 782-26번지)		1건			-		17건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	06/13 박희철
협조자
시행	급수운영과-10311	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개