『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-11811		정준석	이준호	06/13 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************* NO.295 - 누수원인 : 원인자 - 주철150/25새들 누수 - 주찰150/25 누수방지새들 접합 2. ******************** NO.296 - SSP 50 계량기 접합부 누수 - 50mm 계량기 앵글밸브 교체 3. *********************** NO.297 - 출동확인 옥내누수 4. ****************** NO.299(야간) - 누수원인 : 원인자 - 주철200 직관부 누수 - DP 200*1.0m 직관연결				임헌대
	1. ******************** NO.293-1 - PVC 15mm 노후관 - SSP 15*14.5m 추가 개량				오의환
마포구 긴급 누수복구	1. ******************* NO.291 - 계량기 SSP30 접합부 누수 - 앵글밸브 교체 - 환토 완료 2. 현장창고점검 - 창고내 자재 점검 1) 주철관 절단면 에폭시 스프레이 지시 2) 고무링 마대 정리 지시 3) 이형관 적재 부분 차광막 재설치 지시				김동건
서대문구 긴급 누수복구	1. *********************** NO257 - 주철 200/25 새들 손괴 - 주철 200/25 맹새들 설치 - 확인서 첨부				오의환

2019년 6월 12일 (날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(7)