문서번호	도시농업과-9230
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
사무관		도시농업지원팀장	도시농업과장
이보형		박세황	전결 06/14 송임봉
협조

『가양변전소』유해성여부 조사결과 보고

2019.  6.

경제정책실

(도시농업과)

『가양변전소』유해성여부 조사결과 보고

농업공화국 조성 예정지 옆에 소재하고 있는 『가양변전소』에 대한 유해성 여부에 대하여 전자파 측정 등 환경영향평가를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추진근거

▢ 공유재산 관리계획 심의(2019.4.22.) : 행정자치위원회

○ 농업공화국 조성 예정부지 옆에 가양변전소가 위치하고 있어 유해성여부에 대하여 사전에 환경영향평가를 받고 사업추진 요청

2		그간 추진경위

▢ 2019.4.11.	: 공문발송(서울시 → 한전)

▢ 2019.4.17.	: 현안회의(가양변전소 현장확인)

▢ 2019.5.15.    : 전자파 측정(한전)

▢ 2019.6.4.      : 전자파 측정 및 환경영향평가(주:쉴드그린)

3		가양변전소 현황

▢ 시설개요

○ 위    치 : 강서구 마곡동 813-1

○ 부지면적 : 1,377㎡ (건물연면적 : 1,984㎡)

○ 건축규모 : 지하1층∼지상4층

○ 준    공 : 1993. 7월. 154kV 변전소 준공(1994.10월 무인화)

○ 관 리 자 : 한전 남서울지역본부 변전운영부

▢ 설비현황

구 분	154kV 송전선로		주변압기	배전선로	비 고
	가공	지중	154/23kV	23kV
수량	-	5	4 BANK	23개 D/L	옥내GIS, 무인
용량(MVA)			240

※ 송전선로 종류 : 765KV(2.6%), 345KV(27.7%), 154KV(68.1%), 66KV(1.5%)

▢ 기능 및 역할

○ 154kV 마곡변전소에서 수전하여 강서구 일부 공급

○ 154kV 등촌변전소와 마곡변전소를 지중송전선로를 통해 연계

○ 주요 수용가 : 서남환경, 지하철 5&9호선, LG전자 등

4		전자파 측정

▢ 측정내역

○ 측정일시/기관 : 1차 2019.5.15.(한전),  2차 2019.6.4.(주:쉴드그린)

○ 측정내용

구 분	측정기관	측 정 지 점 (단위: mG)					비 고
		변전소 정문	변전소 후면 우측	변전소 후면 중앙	변전소 후면 좌측	현장사무소 (10m 이격)
** ******	** ****	***	***	***	***	***	*** ********
** *****	* ****	********* ******	******** ******	********* ******	********* ******	********* ******	****** ***** **********

○ 측정범위

- 1차 측정값 : *************************************

- 2차 측정값 : ***************************************

※ 전파법, 전기안전법 자기장 인체보호기준 : 833mG(=83.3µT)

▢ 측정결과

○ ************************************************

○ ********************************************************************************************************************************************

5		검토의견

▢ *****************************************

▢ *************************************

붙임  한전 및 ㈜쉴드그린 결과보고서 각 1부. 끝.