청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 지시 알림(비상소화장치 14호, 지상식 270160)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1989(2019.4.3.)호 『신월동 103-23번지 비상소화장치함 이설요청의 건』

나. 재난관리과-3434(2019.6.13.)호『소방용수시설 설치완료 검수요청의 건』

2. 소방용수시설 이설 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 검수대상 : 비상소화장치 14호(점유소화전 – 지상식 270160)

나. 관    할 : 신월119안전센터

다. 이설위치 : 신월동 103-23번지(곰달래로 13길 59)

라. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

마. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항

○ 검수결과는 붙임2서식 활용 작성하여 2019. 6. 17.(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 119행정정보시스템 소방용수 기본정보 관련이미지 업데이트하시기 바랍니다.

붙임  1. 이설완료 준공 요청 문서 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	【 반부패 경영시스템(ISO 37001)】
조직 내 부패 발생 가능성을 시스템으로 방지하기 위해 2016년 제정한 국제표준

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/14 김선기
협조자
시행	재난관리과-3465	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축