	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	에어컨 수리 완료 보고(회현)

1. 회현119안전센터-2196호(2019.6.13.) 『에어컨 고장발생 보고(회현)』과 관련입니다.

2. 회현119안전센터에서 관리운용중인 청사내 옥상 실외기(1층 사무실 스탠드형) 수리 완료하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리일시 : 2019. 6. 13.(목)

나.  수리내용 : 실외기 부품교체(모터, 팬 프로펠러, 팬 콘덴서, 콘퓨 콘덴서)

다. 수리업체 : 삼성전자 서비스

붙임  옥상실외기(1층 사무실 스탠드형) 수리 사진(회현) 1부.  끝.

담당자	송영운		2팀장	정경재		119안전센터장	06/14 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-2208	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)