문서번호	시설관리과-11782
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성자		김남구	전결 06/14 이경희
협조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.21)

[2018년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2019. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은

사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2019. 6. 14.

보고자: 지방시설주사보  박성자

시설물 정비개요

현장조사일: 2019. 6. 10. ~ 2019. 6. 13.

정 비 내 용: ’19년 여름철(풍수해) 대비 자체점검 후 관내 배수지 정비

점  검  자: 박성자, 최은호, 김동복

노후밸브 현황 및 정비계획

연번	위 치	시설물명	점검내용		정비 계획
			지적사항	사진
1	*** ***	항주변	잡풀무성		제초 작업
2	**** ***	항주변	잡풀무성		제초 작업
3		항출입문 (1 · 2지)	항출입문 지지대(기둥) 녹발생 및 어긋남		1 · 2지 항출입구 교체

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2018년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체(영훈건설(주))로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 우장산배수지 외 1개소 환경정비

- 작업기간: 2019. 6. 14. ~ 2019. 6. 25.  끝.