	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	사설소화전 신설에 따른 현장 조사 계획(사설580호)

1. 관련근거

가. 예방과-10715(2018. 7. 16.)‘소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [서울지하철 9호선        922공구937정거장-신축]’

나. 예방과-1333(2019. 1. 23.)호‘소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [천호동청운빌라        (천호동 74-35)-신축]’

다. 고덕119안전센터-538(2019. 2. 9.)호‘(고덕)사설소화전 신설에 따른 현장조사 결과 보고(사설578호)’

2. 우리 서 관내 상수도소화용수설비(사설소화전) 신설에 따른 현장 조사 계획을 아래와     같이 알려드리오니, 해당 부서는 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : ***********************

1) 건물위치 : 강동구 둔촌동 89-29(동북중고 앞)

2) 건 축 주 : ***********

3) 건물규모 : ******************************************

나. 건 물 명 : ************

1) 건물위치 : 강동구 천호동 74-35

2) 건 축 주 : ******

3) 건물규모 : ******************************************

다. 대    상

용수번호	위 치	부 서	비 고
***********	*********************************************	*****	***** ****
***********	**********************	**	***** ****
***********	*************************	**	******** ******* *********

※ 소화전 위치 – 평면도 사진 참고

라. 내    용

1) 용수시설 외관 및 기능(출수압 등) 등 정상시공 여부

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 여부 적정 여부

마. 제출기한 : 2019. 6. 20.(목)

3. 행정사항

〇 해당 부서는 해당 관계인에게 시설관리 요령 및 안전사고 예방교육을 하여 주시고 조사      결과를 119행정정보시스템 신규 등록(579, 581호) 및 번호수정(580호)하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 조사 결과보고(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 대상별 평면도 사본 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	代주원석		재난관리과장	06/14 박상희
협조자
시행	재난관리과-3825	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)