문서번호	시설관리과-14233
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	06/14 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고 (소방 90~94)

2019. 6.

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 정 구

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 소방 5건(중랑구 면목동 184-88외 4건)

○ 보고내용

**중랑소방서 재난관리과-2911(2019.5.22.)호와 관련하여 고장소화전에 대하여 아래와 같이 시설물 정비공사를 시행하고자 합니다.

작업지시	위 치	공 종	규격	수량	시설물번호
소방-90	면목동 184-88 (중랑천로10길 76)	지상식 소화전맨홀 침하	지상식	1
소방-91	상봉동 99-9(망우로 319)알레르망 앞	지하식 맨홀 뚜껑 파손	지하식	1	56081070
소방-92	상봉동 116-4(망우로 283)총각편의점 앞	지하식 맨홀 뚜껑 파손	지하식	1	S07S3390
소방-93	면목동 74-17(상봉로11길 35)동원시장내 에녹농산물(노후)	기존위치에서 2~3m 이설	지상식	1	56182094
소방-94	면목동 353-8(기존위치)	면목동 665-3(이설위치)	지상식→지하식	1

○ 정비계획

- 상기 시설물 정비를『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 승효건설(주) 대표 김성현에게 정비토록 작업지시하고, 위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 작업지시서(소방 90~94) 1부.  끝.