	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 2005호)

1. 재난대응과-4635(2019.2.26.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 상계119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수 2005호에 대한 민원전화 접수하여 확인한바 소화전 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장내용
1	노소 2005호	지하식	지하식 소화전 소음발생

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	조병선		2팀장	김광식		센터장	06/15 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-2826	(		)	접수		(		)
우	05607	서울시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/		/	대시민공개